УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ДРЭП  ДСК 2005»

_______________ Молодых В.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            	 «10»	января  2012г.

П Л А Н

текущего ремонта жилых домов в ООО « ДРЭП ДСК  2005»  в 2012 году

| № п/п | Адрес | Ремонт подъездов (шт.) | Ремонт кровли подъезда (м2) | Ремонт кровли | Ремонт фасада | Ремонт м/панельных швов (м/п) | Восстановление оцинковки на парапетах (м/п) | Ремонт плитки пола (м2) | Ремонт ступеней входа в подъезд | Ремонт оконных и дверных проемов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Козырьков входа (м2) | Частичный (м2) | Входы в подъезд (м2) | Крыльца, прочее (м2) |  |  |  | Замена (м2) | Бетонирование (шт.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Е.38 |  |  |  | 10 | 140 | 50(м/к) | 50 | 2 |  |  |  | 1 |
| 2 | Е.40 |  | 350 | 24 | 30 |  |  | 60 | 10 |  |  | 6 | 2 |
| 3 | Е.42 |  |  |  | 20 | 280 |  | 30 | 10 |  |  | 3 | 2 |
| 4 | Б.Ю.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | Б.Ю.27 |  | 350 | 24 | 30 | 350 |  | 100 | 26 |  |  | 1 | 2 |
| 6 | Б.Ю.29 |  |  | 60 | 20 | 420 | 30 (6п. торец) | 70 | 20 |  | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Б.Ю.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 8 | Г.10 |  |  | 12 | 10 | 210 | 10 | 45 | 2 |  |  | 5 | 1 |
| 9 | Г.12 |  |  |  | 6 | 140 | 14 | 40 |  | 10 |  |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | П.148 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 11 | Ж.125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 1 |
| 12 | Б.Ю.35а |  |  |  | 20 |  |  | 150 | 10 | 10 |  |  | 2 |
| 13 | Б.Ю.35б | 1 (III кв.) |  |  |  |  | 15 |  | 6 | 12 |  |  | 4 |
| 14 | Б.Ю.35в |  |  |  | 10 |  |  | 120 | 10 | 10 |  | 11 | 2 |
| 15 | Б.Ю.37 |  |  | 12 | 30 |  |  | 150 | 40 | 7 |  | 7 | 3 |
| 16 | Е.44 |  |  | 12 | 30 |  |  | 100 | 40 | 10 |  | 8 | 2 |
| 17 | Е.44а | 1-4 п. (I кв.) |  |  | 30 |  |  | 120 | 34 | 25 |  | 9 | 2 |
| 18 | Е.46 | 6 (II кв.) |  |  | 30 |  |  | 100 | 8 | 37 |  | 5 | 2 |
| 19 | Е.48 | 8 (II кв.) |  |  | 30 |  |  | 120 | 10 | 51 |  | 8 | 2 |
| ИТОГО: | 25 | 700 | 144 | 336 | 1540 | 119 | 1255 | 228 | 172 | 5 | 70 | 56 |

Главный инженер                                                                                                                          Посохов М.Ф.

Мастер                                                                                                                                             Бабкин А.В.

Техник                                                                                                                                             Воинова Л.В.

Техник                                                                                                                                            Сахарова Н.А.